助聽器的保養

個案一旦配戴習慣了助聽器，助聽器就成為他生活中重要的一部份。很多個案經常問到助聽器的壽命到底有多長，這是一個很難回答的問題，助聽器是一個精密的電子設備，唯有正確的使用及定期的保養，才是增加您助聽器使用壽命的不二法則。

提供下列基本保養要點：

1.  避免助聽器受潮腐蝕零件，洗澡、洗臉或洗頭時，不要戴助聽器。

2.  取戴助聽器、調整音量或換電池前，先把手擦乾。

3.  每天清潔助聽器，勿使耳垢阻塞助聽器。

4.  避免將助聽器掉落或碰撞堅硬的表面。

5.  使用化學藥劑(如染髮劑、髮雕等)時，勿使用助聽器。

6.  若不小心使助聽器掉進水中，馬上取出電池，送回助聽器公司，不可使用吹風機吹助聽器。

7.  每天取下助聽器後，取出電池，擦拭後放置在除濕罐內。

8.  若長期不使用助聽器時，一定要取出電池。勿使電池長期放在助聽器內受潮，容易故障。

9.  助聽器不用時，一定要置於盒內，不可以隨手亂放。

10. 定期送回助聽器公司，接受助聽器保養及功能測試。

11. 助聽器發生問題，切勿自行修理，應送回助聽器公司，交由專業技師檢修。

社團法人苗栗縣脊髓損傷協會承辦

苗栗縣輔具資源中心

地址：苗栗市經國路四段851號5樓

電話：037-268463